## Arkusz1
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 1A | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH -OSIEDLE RUSA
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | POZNAŃ |  | OS. CZECHA |  |  |  | 1A | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-C
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
gniazdko kuchnia
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
20.09.2022 POZNAŃ